## TẤM PIN MONO
TẤM PIN MONO -Biến đổi quang năng hấp thụ từ mặt trời để biến thành điện năng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của IEC, UL, CE, TUV , ETL, PV Cycle, MCS, BBA, Safety class -Bảo hành sản phẩm 10 năm. -Tuổi thọ Tấm pin năng lượng mặt trời Solarcity (Solar panels) từ 30 đến 50 năm -Khung nhôm định hình, thiết kế dễ dàng lắp đặt và kiểu dáng đẹp, ngoại hình hiện đại. -Vẫn duy trì được hiệu suất cao kể cả trong điều kiện cường độ ánh sáng yếu (như trong buổi sáng sớm và cả trong những ngày mây) -Được thiết kế để chịu được tải trọng tuyết và băng lên đến 5400 Pa và tải trọng gió lên đến 2400 Pa -Cấu trúc bề mặt kính cường lực tối ưu: Chống phản xạ, chống đọng nước đặc biệt không làm giảm hiệu suất hấp thụ năng lượng mà vẫn bảo vệ các tác động bên ngoài như mưa đá... -Hộp nối dây được bảo vệ IP65, chống bụi chống nước vận hành trong mọi điều kiện thời tiết -Dây đấu và đầu connect tiêu chuẩn MC4 có khả năng chống bụi, nước, thiết kế ghép nối dễ dàng. -Khả năng chống ăn mòn muối biển, bão cát và ammonia​ - Hãng WORLDENERGY , công nghệ Đức
TẤM PIN MONO ( SỐ LƯỢNG TRÊN 20 TẤM MỖI LOẠI )
chú ý: Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
CÔNG SUẤT ( w) | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Giá đại lý
|  | số lượng < 30 | số lượng > 30
5W | Công suất P: 5W - Điện áp danh định Vmp: 18.36V - Dòng danh định Imp: 0.27A - Chuẩn loại Pin (cell): Pin Silic đa tinh thể (Monocrystalline) - Cấu tạo tấm pin mặt trời: Kính cường lực & Khung nhôm - Kích thước: 185*290*18 - Trọng lượng:0.8 - Bảo hành: 10 năm - Tuổi thọ sản phẩm: Từ 30 năm đến 50 năm | 314 | 313
10W | Công suất tấm pin NL mặt trời :10W Điện áp hở mạch: 22.64V Dòng ngắn mạch: 0.58A Điện áp danh định:18.57V Dòng danh định:0.54A Hiệu suất quang năng mô-đun:17.96% Chuẩn loại Pin (cell):Pin Silic đơn tinh thể Cấu tạo tấm pin mặt trời:Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell:36 Chất lượng sản phẩm:IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động:- 40°C ~ 80°C Kích thước:260*350*17 ( có thể thay đổi) Trọng lượng:1.2kg | 374 | 372
15W | Công suất tấm pin NL mặt trời :15W Điện áp hở mạch: 22.5V Dòng ngắn mạch:0.92A Điện áp danh định: 17.44V Dòng danh định: 0.86A Hiệu suất quang năng mô-đun:16.16% Chuẩn loại Pin (cell):Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời: Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell:36 Chất lượng sản phẩm:IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động:- 40°C ~ 80°C Kích thước:370*360*20 ( có thể thay đổi) Trọng lượng: 1.8 ( có thể thay đổi ) | 446 | 443
20W | Công suất tấm pin NL mặt trời :20W Điện áp hở mạch:22.54V Dòng ngắn mạch: 1.2A Điện áp danh định: 17.82V Dòng danh định: 1.12A Hiệu suất quang năng mô-đun:16.76% Chuẩn loại Pin (cell):Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời:Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell:36 Chất lượng sản phẩm:IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động:- 40°C ~ 80°C Kích thước: 350*520*20 ( Có thể thay đổi ) Trọng lượng : 2.3kg | 320 | 516
30W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 30W Điện áp hở mạch: 22.64V Dòng ngắn mạch: 1.73A Điện áp danh định: 18.57V Dòng danh định: 1.62A Hiệu suất quang năng mô-đun: 17.96% Chuẩn loại Pin (cell):Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời:Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell:36 Chất lượng sản phẩm: IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động:- 40°C ~ 80°C Kích thước: 650*350*20 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 2.9kg | 638 | 632
40W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 40W Điện áp hở mạch: 22.54V Dòng ngắn mạch: 2.42A Điện áp danh định: 17.69V Dòng danh định: 2.26A Hiệu suất quang năng mô-đun: 16.56% Chuẩn loại Pin (cell): Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời:Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell:36 Chất lượng sản phẩm:IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động:- 40°C ~ 80°C Kích thước: 420*670*25 ( có thể thay đổi) Trọng lượng: 3.7kg | 748 | 740
50W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 50W Điện áp hở mạch: 22.64V Dòng ngắn mạch: 2.88A Điện áp danh định: 18.57V Dòng danh định: 2.96A Hiệu suất quang năng mô-đun: 17.96% Chuẩn loại Pin (cell): Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell: 36 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động: - 40°C ~ 80°C Kích thước : 540*670*30 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 4.2kg | 795 | 785
60W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 60W Điện áp hở mạch: 22.57V Dòng ngắn mạch : 3.57A Điện áp danh định : 17.95V Dòng danh định : 3.34A Hiệu suất quang năng mô-đun: 17.04% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời :Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 36 Chất lượng sản phẩm:IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 650*670*30 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 5.2kg | 860 | 848
70W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 70W Điện áp hở mạch : 22.54V Dòng ngắn mạch : 4.2A Điện áp danh định : 17.82V Dòng danh định : 3.93A Hiệu suất quang năng mô-đun : 16.76% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell: 36 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 770*670*30 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 6.1kg | 907 | 893
80W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 80W Điện áp hở mạch : 21.92V Dòng ngắn mạch : 4.85A Điện áp danh định : 17.64V Dòng danh định : 4.54A Hiệu suất quang năng mô-đun : 14.78% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời: Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 36 Chất lượng sản phẩm: IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 830*670*30 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 10kg | 976 | 960
100W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 100W Điện áp hở mạch : 22.6V Dòng ngắn mạch : 5.53A Điện áp danh định : 19.35V Dòng danh định : 5.17A Hiệu suất quang năng mô-đun : 18.48% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 36 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1200*540*30 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 10kg | 1120 | 1100
110W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 110W Điện áp hở mạch : 22.54V Dòng ngắn mạch : 6.3A Điện áp danh định : 17.82 V Dòng danh định : 5.89A Hiệu suất quang năng mô-đun : 16.66% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1100*670*35 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 8.9 kg | 1190 | 1168
120W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 120W Điện áp hở mạch : 22.61 V Dòng ngắn mạch :7.05A Điện áp danh định : 18.22V Dòng danh định : 6.59A Hiệu suất quang năng mô-đun : 17.25% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 36 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40C ~ 80°C Kích thước :1200*670*35 Trọng lượng : 9.7kg | 1244 | 1220
150W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 150W Điện áp hở mạch : 22.42V Dòng ngắn mạch : 8.45A Điện áp danh định : 18.99V Dòng danh định : 7.9A Hiệu suất quang năng mô-đun: 17.96% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 36 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1480*680*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 11.6kg | 1475
160W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 160W Điện áp hở mạch : 23.05 V Dòng ngắn mạch : 8.56A Điện áp danh định : 19.52V Dòng danh định : 8.2A Hiệu suất quang năng mô-đun : 19.12% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 36 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1480*680*40 Trọng lượng : 11.6kg | 1560 | 1528
170W | Công suất tấm pin NL mặt trời :170 W Điện áp hở mạch : 21.9 V Dòng ngắn mạch : 10.33 A Điện áp danh định : 17.8 V Dòng danh định : 9.55 A Hiệu suất quang năng mô-đun : 17.1 % Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 36 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1480*680*40 Trọng lượng | 1645 | 1645
200W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 200W Điện áp hở mạch : 45.2V Dòng ngắn mạch : 5.53A Điện áp danh định : 38.71V Dòng danh định : 5.17A Hiệu suất quang năng mô-đun : 18.48% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 72 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1330*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 15kg | 1860 | 1820
210w | Công suất tấm pin NL mặt trời : 210W Điện áp hở mạch : 45.98V Dòng ngắn mạch : 5.8A Điện áp danh định : 38.76V Dòng danh định : 5.42A Hiệu suất quang năng mô-đun : 19.4% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 72 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1330*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 15kg | 1943 | 1901
250w | Công suất tấm pin NL mặt trời : 250W Điện áp hở mạch : 37.37V Dòng ngắn mạch : 8.45A Điện áp danh định : 31.65V Dòng danh định : 7.9A Hiệu suất quang năng mô-đun : 17.96% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 60 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1640*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 18.6kg | 1975 | 1925
260W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 260W Điện áp hở mạch : 37.53V Dòng ngắn mạch : 8.7A Điện áp danh định : 31.99V Dòng danh định : 8.13A Hiệu suất quang năng mô-đun : 18.68% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 60 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động :- 40°C ~ 80°C Kích thước : 1640*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 18.6 | 2020 | 1968
270W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 270W Điện áp hở mạch : 37.7 V Dòng ngắn mạch : 8.94 A Điện áp danh định : 33.32 V Dòng danh định : 8.35A Hiệu suất quang năng mô-đun : 19.36% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 60 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1640*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 18.6kg | 2090 | 2036
280W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 280 W Điện áp hở mạch : 60.53 V Dòng ngắn mạch : 5.75 A Điện áp danh định :52.12 V Dòng danh định : 5.37 A Hiệu suất quang năng mô-đun : 19.4% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 96 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1640*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 19.5kg | 2160 | 2104
290W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 290 W Điện áp hở mạch : 44.68 V Dòng ngắn mạch : 8.24 A Điện áp danh định : 37.66 V Dòng danh định : 7.7 A Hiệu suất quang năng mô-đun : 17.36% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 72 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1640*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 22.5kg | 2230 | 2172
300W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 300 W Điện áp hở mạch : 44.82 V Dòng ngắn mạch : 8.45 A Điện áp danh định : 37.98 V Dòng danh định : 7.9 A Hiệu suất quang năng mô-đun : 17.96% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 72 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1640*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 22.5kg | 2300 | 2240
320W | Công suất tấm pin NL mặt trời :320 W Điện áp hở mạch:45.17 V Dòng ngắn mạch : 8.86 A Điện áp danh định : 38.65 V Dòng danh định : 8.28 A Hiệu suất quang năng mô-đun : 19.12% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 72 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1955*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 22.5kg | 2344 | 2280
330W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 330 W Điện áp hở mạch : 46.19 V Dòng ngắn mạch : 9.11 A Điện áp danh định : 38.77 V Dòng danh định : 8.51 A Hiệu suất quang năng mô-đun : 19.73% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 72 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1955*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 22.5kg | 2411 | 2345
350W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 350 W Điện áp hở mạch : 44.35 V Dòng ngắn mạch : 9.34A Điện áp danh định : 40.12 V Dòng danh định : 8.73 A Hiệu suất quang năng mô-đun : 20.38% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 72 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1955*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 10kg | 2545 | 2475
360W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 360 W Điện áp hở mạch : 45.13 V Dòng ngắn mạch : 9.37 A Điện áp danh định : 41.12 V Dòng danh định : 8.76 A Hiệu suất quang năng mô-đun : 20.96% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 72 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1955*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 22.5kg | 2612 | 2540
370W | Công suất tấm pin NL mặt trời : 370 W Điện áp hở mạch : 46.27 V Dòng ngắn mạch : 9.52 A Điện áp danh định : 41.65 V Dòng danh định : 8.9 A Hiệu suất quang năng mô-đun : 21.54% Chuẩn loại Pin (cell) : Pin Silic đơn tinh thể (monocrystalline) Cấu tạo tấm pin mặt trời : Kính-EVA-Cell-EVA-TPT & Khung nhôm Số lượng cell : 72 Chất lượng sản phẩm : IEC 61215, IEC 61730, TUV Nhiệt độ hoạt động : - 40°C ~ 80°C Kích thước : 1955*992*40 ( có thể thay đổi ) Trọng lượng : 22.5kg | 2679 | 2604
Giá chưa bao gồm VAT

## INVERTER SOLAR
• Thiết bị hòa lưới sẽ giúp đẩy lượng điện dư thừa vào lưới điện quốc gia khi lượng điện do hệ thống pin năng lượng mặt trời tạo ra lớn hơn nhu cầu sử dụng điện, lúc đó chỉ số trên công tơ điện sẽ quay ngược và ngược lại Thiết bị hòa lưới sẽ giúp bù điện lưới vào mạng điện khi lượng điện do hệ thống pin năng lượng mặt trời tạo ra nhỏ hơn nhu cầu sử dụng điện, lúc đó chỉ số công tơ sẽ quay tăng lên. • INVERTER HOÀ LƯỚI PIN MẶT TRỜI SOFAR SOLAR Sử dụng công nghệ tiên tiến MPPT giúp dò điểm công suất tùy theo cường độ ánh sáng mặt trời. • Hiệu suất chuyển đổi điện tối ưu đạt trên 97% • Dải điện áp đầu vào PV rộng • Khả năng chịu tải và lưu giữ thông tin với độ chính xác cao. • Giắc MC4 kết nối nhanh chóng, dễ dàng • Hệ thống điều khiển số và quản lý giám sát thông minh tự động ngắt khi trời tối hoặc khi không có điện lưới đảm bảo tiết kiệm và an toàn nhất • Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 phù hợp cho môi trường ngoài trời • Phần mềm PC, điện thoại để theo dõi dễ dàng quan sát từ xa và xử lý sự cố hệ thống • Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. • Màn hình hiển thị: LCD • Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
INVERTER HÒA LƯỚI CAO CẤP SOFA SOLAR - JFY : Wifi- GPRS - Dc Switch.
MODEL | Công suất | Giá bán | Số lượng > 3 | Số lượng >5 | Số lượng > 10
INVERTER HOÀ LƯỚI SOFAR SOLAR 1 PHASE
1100TL | 1.1kw | 5810 | 5700 | 5600 | 5440
1600TL | 1.6kw | 6130 | 6020 | 5910 | 5740
2200TL | 2.2kw | 6980 | 6860 | 6730 | 6540
2700TL | 2.7kw | 7630 | 7490 | 7350 | 7140
3000TL | 3kw | 7950 | 7800 | 7660 | 7440
1100TL-G3 | 1.1kw | 5590 | 5490 | 5390 | 5240
1600TL-G3 | 1.6kw | 5910 | 5810 | 5700 | 5540
2200TL-G3 | 2.2kw | 6240 | 6120 | 6010 | 5840
2700TL-G3 | 2.7kw | 6560 | 6440 | 6320 | 6140
3000TL-G3 | 3kw | 7310 | 7170 | 7040 | 6840
3300TL-G3 | 3.3kw | 7730 | 7590 | 7450 | 7240
3KTLM-G2 | 3kw | 8800 | 8640 | 8480 | 8240
3.6KTLM-G2 | 3.6kw | 9020 | 8850 | 8690 | 8440
4KTLM-G2 | 4kw | 9550 | 9380 | 9200 | 8940
4.6KTLM-G2 | 4.6kw | 9770 | 9590 | 9410 | 9140
5KTLM-G2 | 5kw | 9870 | 9690 | 9510 | 9240
6KTLM-G2 | 6kw | 10300 | 10110 | 9930 | 9640
7.5KTLM-G2 | 7.5kw | 12400 | 12170 | 11940 | 11600
INVERTER HÒA LƯỚI SOFAR SOLAR 3PHASE
5.5KTL-X | 5.5kw | 16710 | 16410 | 16100 | 15790
6.6KTL-X | 6.6kw | 16990 | 16680 | 16370 | 16050
8.8KTL-X | 8.8kw | 17880 | 17550 | 17220 | 16890
11KTL-X | 11kw | 19040 | 18690 | 18340 | 17990
12KTL-X | 12kw | 19570 | 19210 | 18850 | 18499
15000TL | 15kw | 23600 | 23170 | 22730 | 22300
17000TL | 17kw | 25720 | 25250 | 24770 | 24290
20000TL-G2 | 20kw | 28050 | 27530 | 27010 | 26490
25000TL-G2 | 25kw | 30920 | 30340 | 29770 | 29190
30000TL-G2 | 30kw | 36530 | 35850 | 35170 | 34490
3300TL-G2 | 33kw | 39710 | 38970 | 38230 | 40490
36000TL | 36kw | 42360 | 41570 | 40680 | 39990
40000TL | 40kw | 45330 | 44490 | 43640 | 42790
50000TL | 50kw | 52750 | 51770 | 50980 | 49990
60000TL | 60kw | 55610 | 54570 | 53530 | 52490
INVERTER HÒA LƯỚI CÓ DỰ PHÒNG HYBRID SOFAR SOLAR
HYD3000-ES | 3kw | 25460 | 24780 | 23870 | 23190
HYD4000-ES | 4kw | 27220 | 26490 | 25520 | 24790
HYD5000-ES | 5kw | 29090 | 28310 | 27270 | 26490
HYD6000-ES | 6kw | 30190 | 29380 | 28300 | 27490

## INVERTER JFY
STT | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Model | SL > 1bộ | SL > 5 bộ | SL > 10 bộ | Bảo hành
INVERTER HÒA LƯỚI JFY-TECH 1PHASE
1 |  | Inverter JFY SUNLEAF 1.1Kw | 1100TL | 5640 | 5439 | 5290 | 5 Năm
2 |  | Inverter JFY SUNLEAF 1.5Kw | 1500TL | 5960 | 5748 | 5590
3 |  | Inverter JFY SUNLEAF 2Kw | 2000TL | 6380 | 6160 | 5990
4 |  | Inverter JFY SUNLEAF 2.5Kw | 2500TL | 7460 | 7290 | 6990
5 |  | Inverter JFY SUNLEAF 3Kw | 3000TL | 7790 | 7720 | 7299
6 |  | Inverter JFY SUNLEAF 4Kw | 4000TL | 9190 | 8850 | 8799
7 |  | Inverter JFY SUNLEAF 5Kw | 5000TL | 9710 | 9450 | 8790
8 |  | Inverter JFY SUNLEAF 6Kw | 6000TL | 9930 | 9570 | 9299
9 |  | Inverter JFY SUNSEED 7kw | 7000TL | 11210 | 10800 | 10490
10 |  | Inverter JFY SUNSEED 8kw | 8000TL | 11631 | 11210 | 10890
INVERTER HÒA LƯỚI JFY-TECH 3PHASE
19 |  | Inverter JFY SUNTREE 5Kw | 5000TL+ | 16120 | 15530 | 14590 | 5 Năm
20 |  | Inverter JFY SUNTREE 6Kw | 6000TL+ | 16540 | 16090 | 15490
21 |  | Inverter JFY SUNTREE 8Kw | 8000TL+ | 17190 | 16560 | 16090
22 |  | Inverter JFY SUNTREE 10Kw | 10000TL+ | 18690 | 18000 | 17490
23 |  | Inverter JFY SUNTREE 12Kw | 12000TL+ | 19330 | 18620 | 18090
24 |  | Inverter JFY SUNTREE 15Kw | 15000TL+ | 21040 | 20270 | 19690
25 |  | Inverter JFY SUNTREE 20Kw | 20000TL+ | 24690 | 24220 | 23090
26 |  | Inverter JFY SUNTREE 30Kw | 30000TL+ | 33660 | 33040 | 32420
27 |  | Inverter JFY SUNTREE 40Kw | 40KTL | 39660 | 38190 | 37090
28 |  | Inverter JFY SUNTREE 50Kw | 50KTL | 45750 | 44060 | 42790
29 |  | Inverter JFY SUNTREE 60Kw | 60KTL | 49710 | 47870 | 46490
* Giá đã bao gồm wifi

## ĐIỀU KHIỂN SẠC
STT | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá bán | SL >10 bộ | Bảo hành
1 |  | Chỉnh Lưu 12v/24v Auto 5A (có USB+50,000vnd) | 160 | 150 | 3 tháng
2 |  | Chỉnh Lưu 12/24v Auto 5A*2 (có USB+50,000vnd) | 170 | 160
3 |  | Chỉnh Lưu 12/24v Auto 10A(có USB+50,000vnd) | 180 | 170
4 |  | Điều khiển sạc PWM 10A cảm biến ánh sáng | 235 | 199
5 |  | Điều khiển sạc PWM 20A cảm biến ánh sáng | 255 | 110
6 |  | Điều khiển sạc PWM 30A cảm biến ánh sáng | 275 | 220
7 |  | Điều khiển sạc PWM 10A LCD + USB | 255 | 220
8 |  | Điều khiển sạc PWM 20A LCD + USB | 275 | 230
9 |  | Điều khiển sạc PWM 30A LCD + USB | 299 | 240
10 |  | Điều khiển sạc PWM 10A LCD | 390 | 360
11 |  | Điều khiển sạc PWM 20A LCD | 450 | 410
12 |  | Điều khiển sạc PWM 20A LCD + USB + hiển thị Ah | 490 | 460 | 06 tháng
13 |  | Điều khiển sạc PWM 30A LCD + USB + hiển thị Ah | 590 | 550
14 |  | Điều khiển sạc PWM 40A LCD + USB + hiển thị Ah | 790 | 750
15 |  | Điều khiển sạc PWM 50A LCD + hiển thị Ah | 990 | 890
16 |  | Điều khiển sạc PWM 60A LCD + hiển thị Ah | 1190 | 1090
17 |  | Điều khiển sạc PWM 48V - 60A LCD + hiển thị Ah | 1390 | 1290
18 |  | Điều khiển sạc PWM 12V/24V - 20A LCD (CM2430Z) | 480 | 450
|  | Điều khiển sạc PWM 12V/24V - 30A LCD (CM2430Z) | 550 | 490
19 |  | Điều khiển sạc PWM 48V - 50A LCD (CM4850) | 1090 | 890
20 |  | Điều khiển sạc PWM 12V/24V - 30A LCD (CM2430) | 690 | 590
21 |  | Điều khiển sạc PWM 12V/24V - 60A LCD (CM2460) | 1290 | 1050
22 |  | Điều khiển sạc MPPT30 - 30A 48v Auto | 1300 | 1180
23 |  | Điều khiển sạc MPPT30 - 40A 48v Auto | 1600 | 1390
|  | Điều khiển sạc MPPT30 - 50A 48v Auto | 1890 | 1690
24 |  | Điều khiển sạc MPPT60 - 60A 48v Auto | 2090 | 1890
25 |  | Điều khiển sạc MPPT - 10A 12V/24V Auto (GC1024MCC67) | 750 | 650
|  | Điều khiển sạc MPPT - 30A + wifi V119 | 2399 | 2200
|  | Điều khiển sạc MPPT - 40A + wifi V119 | 2799 | 2580
|  | Điều khiển sạc MPPT - 50A + wifi V119 | 3099 | 2850
|  | Điều khiển sạc MPPT - 60A + wifi V119 | 3399 | 3020
26 |  | Điều khiển sạc MPPT - 30A 12v/24v/36/48 Auto | 1899 | 1700
27 |  | Điều khiển sạc MPPT - 40A 12v/24v/36/48 Auto | 2299 | 2080
28 |  | Điều khiển sạc MPPT - 50A 12v/24v/36/48 Auto | 2599 | 2350
29 |  | Điều khiển sạc MPPT - 60A 12v/24v/36/48 Auto | 2899 | 2620

## PHỤ KIỆN
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Kính gửi: Quý đại lý, nhà phân phối Chúng tôi xin thông báo đến Quý đại lý, nhà phân phối bảng báo giá phụ kiện như sau
TT | Tên và qui cách vật tư | Hình ảnh | ĐVT | Giá lẻ | Giá đại lý sl < 50 | Giá đại lý sl > 50
1 | Đầu nối MC4 |  | Cặp | 25 | 23 | 22
2 | Đầu nối MC4 - 2T |  |  | 190 | 180 | 160
3 | Đầu nối MC4 - 3T |  |  | 220 | 200 | 185
4 | Đầu nối MC4 - 4T |  |  | 250 | 230 | 200
5 | Đầu nối MC4 - 5T |  |  | 280 | 260 | 240
| Thiết bị chống sét DC 500V |  | Cái | 250 | 230 | 220
| Thiết bị chống sét DC 600V |  |  | 280 | 260 | 240
6 | Thiết bị chống sét DC 1000V |  |  | 450 | 390 | 350
| Thiết bị chống sét AC 320V 2 pha |  |  | 250 | 230 | 220
7 | Thiết bị chống sét AC 420V 2 pha |  |  | 350 | 300 | 280
| Thiết bị chống sét AC 420V 3 pha |  |  | 550 | 500 | 470
| CB đóng ngắt DC 500V 32A |  |  | 250 | 230 | 210
| CB đóng ngắt DC 1000V 32A |  |  | 280 | 260 | 140
8 | CB đóng ngắt DC 1000V 63A |  |  | 350 | 300 | 290
9 | CB đóng ngắt AC 2 pha 63A |  | Cái | 250 | 220 | 210
10 | CB đóng ngắt AC 2 pha 100A |  |  | 550 | 520 | 500
11 | CB đóng ngắt AC 3 pha 63A |  |  | 350 | 310 | 280
12 | CB đóng ngắt AC 3 pha 100A |  |  | 950 | 850 | 790
13 | CB đóng ngắt AC 3 pha 120A |  |  | 990 | 950 | 890
14 | Thanh Rail nhôm mini 2.1m R1 |  | Thanh | 239 | 230 | 220
18 | Thanh Rail nhôm 2.1m R2 |  | Thanh | 265 | 255 | 245
19 | Thanh Rail nhôm mini 2.1m R3 |  | Thanh | 299 | 285 | 270
20 | Kẹp giữa 40*20mm không ốc |  | Cái | 22 | 20 | 18
21 | Kẹp biên 40*35mm không ốc |  | Cái | 21 | 19 | 17
22 | Kẹp biên 40*40mm không ốc
23 | Kẹp giữa 40*20mm có ốc |  | Cái | 25 | 23 | 22
24 | Kẹp biên 40* 35 mm có ốc |  | Cái | 24 | 23 | 22
25 | Kẹp biên 40* 40 mm có ốc
26 | Thanh nối Rail |  | Thanh | 27 | 25 | 24
27 | Chân L mái tôn |  | Cái | 39 | 36 | 34
28 | Chân L mái ngói L1 |  | Cái | 99 | 90 | 85
29 | Chân L mái ngói L2 |  | Cái | 95 | 85 | 70
30 | Chân giá đỡ trước |  | Cái | 59 | 55 | 50
31 | Chân giá đỡ sau điều chỉnh |  | Cái | 140 | 130 | 120
32 | Ốc vít inox 60mm |  | Con | 16 | 15 | 14
33 | Bulong nở inox 304 |  | Cái | 29 | 28 | 26
34 | Cáp Solar 2.5mm2 (100M) |  | Cuộn | 1.300.000 (5< cuộn) |  | 1,200,000 (5 > Cuộn)
35 | Cáp Solar 4.0mm2 (100M) |  |  | 1,400,000 (5 < Cuộn) |  | 1,300,000 (5 > Cuộn)
36 | Cáp Solar 6.0mm2 (100M) |  |  | 1,800,000 (5 < Cuộn) |  | 1,700,000 (5 > Cuộn)
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và phí vận chuyển

## TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÃNG SOLAR
Công suất | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GIÁ ĐẠI LÝ | GIÁ LẺ | BẢO HÀNH
BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 1 PHA
2,2KW | TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 2,2KW BAO GỒM: INVERTER 2,2KW : 1 CÁI PIN MONO 370W : 5 TẤM CB : 1 AC, 1DC, 1 CHỐNG SÉT AC, 1 CHỐNG SÉT DC PHỤ KIỆN : PASS , KẸP , ỐC TẶNG 100M DÂY ĐIỆN DC 4MM - Hãng WORLDENERGY , công nghệ Đức | 26000 | 50000 | Tấm pin : 10 năm Inverter : 5 năm
3KW | TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 3KW BAO GỒM: INVERTER 3KW : 1 CÁI PIN MONO 370W : 8 TẤM CB : 1 AC, 1DC, 1 CHỐNG SÉT AC, 1 CHỐNG SÉT DC PHỤ KIỆN : PASS , KẸP , ỐC TẶNG 100M DÂY ĐIỆN DC 4MM - Hãng WORLDENERGY , công nghệ Đức | 35800 | 69600 | Tấm pin : 10 năm Inverter : 5 năm
4KW | TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 4KW BAO GỒM: INVERTER 4KW : 1 CÁI PIN MONO 370W : 10 TẤM CB : 1 AC, 1DC, 1 CHỐNG SÉT AC, 1 CHỐNG SÉT DC PHỤ KIỆN : PASS , KẸP , ỐC TẶNG 100M DÂY ĐIỆN DC 4MM - Hãng WORLDENERGY , công nghệ Đức | 43400 | 84800 | Tấm pin : 10 năm Inverter : 5 năm
5KW | TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 5KW BAO GỒM: INVERTER 5KW : 1 CÁI PIN MONO 370W : 13 TẤM CB : 1 AC, 1DC, 1 CHỐNG SÉT AC, 1 CHỐNG SÉT DC PHỤ KIỆN : PASS , KẸP , ỐC TẶNG 100M DÂY ĐIỆN DC 4MM - Hãng WORLDENERGY , công nghệ Đức | 54000 | 106000 | Tấm pin : 10 năm Inverter : 5 năm
6KW | TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 6KW BAO GỒM: INVERTER 6KW : 1 CÁI PIN MONO 370W : 16 TẤM CB : 1 AC, 1DC, 1 CHỐNG SÉT AC, 1 CHỐNG SÉT DC PHỤ KIỆN : PASS , KẸP , ỐC TẶNG 100M DÂY ĐIỆN DC 4MM | 64000 | 128000 | Tấm pin : 10 năm Inverter : 5 năm
7,5KW | TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 7,5KW BAO GỒM: INVERTER 7,5KW : 1 CÁI PIN MONO 370W : 20 TẤM CB : 1 AC, 1DC, 1 CHỐNG SÉT AC, 1 CHỐNG SÉT DC PHỤ KIỆN : PASS , KẸP , ỐC TẶNG 100M DÂY ĐIỆN DC 4MM - Hãng WORLDENERGY , công nghệ Đức | 78300 | 156600 | Tấm pin : 10 năm Inverter : 5 năm
TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 3 PHA
4,4KW | TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 4,4KW BAO GỒM: INVERTER 4,4KW : 1 CÁI PIN MONO 370W : 11 TẤM CB : 1 AC, 1DC, 1 CHỐNG SÉT AC, 1 CHỐNG SÉT DC PHỤ KIỆN : PASS , KẸP , ỐC TẶNG 100M DÂY ĐIỆN DC 4MM - Hãng WORLDENERGY , công nghệ Đức | 54800 | 109600 | Tấm pin : 10 năm Inverter : 5 năm
6,6KW | TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 6,6KW BAO GỒM: INVERTER 6,6KW : 1 CÁI PIN MONO 370W : 16 TẤM CB : 1 AC, 1DC, 1 CHỐNG SÉT AC, 1 CHỐNG SÉT DC PHỤ KIỆN : PASS , KẸP , ỐC TẶNG 100M DÂY ĐIỆN DC 4MM - Hãng WORLDENERGY , công nghệ Đức | 70900 | 141800 | Tấm pin : 10 năm Inverter : 5 năm
8,8KW | TRỌN BỘ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 8,8KW BAO GỒM: INVERTER 8,8KW : 1 CÁI PIN MONO 370W : 23 TẤM CB : 1 AC, 1DC, 1 CHỐNG SÉT AC, 1 CHỐNG SÉT DC PHỤ KIỆN : PASS , KẸP , ỐC TẶNG 100M DÂY ĐIỆN DC 4MM - Hãng WORLDENERGY , công nghệ Đức | 93500 | 187000 | Tấm pin : 10 năm Inverter : 5 năm
10KW |  | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ
12KW |  | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ
15KW |  | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ
20KW |  | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ
30KW |  | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ
40KW |  | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ
50KW |  | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ
60KW |  | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ
Giá chưa bao gồm VAT